2018年“涓流计划”校园安全饮水环保公益项目

工程承办招标书

**【项目简介及招标目的】**

1. “涓流计划”校园安全饮水环保公益项目介绍

“涓流计划”校园安全饮水环保公益项目旨在为有需要的中国村镇学校的孩子们提供更加“安全和足量”的饮用水，根据其水源和水质情况定制安装安全饮水设备和配套设施，并设计了专门的安全饮水教室，为在校师生提供安全足量的冷热直饮水，保障青少年的健康成长。同时开展水文明教育传播活动，让学生知道水资源的宝贵和节水的重要性，培养良好的饮水习惯。

项目自2015年开展，几年来，在一些爱心企业资助下，已经为湖南省、宁夏回族自治区、江西省、四川省等十几个省市的20余所学校的万余名在校师生安装了安全饮水设施，受到了广泛好评。

1. 招标目的

2018年“涓流计划”校园安全饮用水公益项目计划于2018年6月启动，计划为至少五所存在饮水安全隐患的学校安装净水设备。现向社会发布本年度项目工程承办招标书。

**【招标项目主要内容及要求】**

投标方应仔细阅读招标书的所有内容，按照招标书的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

1. 项目名称：2018年“涓流计划”校园安全饮水环保公益项目承办工程
2. 招标方式：采取公开招标的方式，确定中标单位
3. 招标项目内容：
4. 中标方需在工程开展前，派遣专业人员前往项目拟建设地（云南、甘肃、河北、河南省）考察包括水源地环境、学校饮用水水质、以及现有饮水设备周边环境等内容，出具考察分析报告并设计净水设备安装方案；
5. 中标单位需在考察结束后，按照同中华环境保护基金会协商通过的设备安装方案，尽快备好设备物料，派遣专业人员前往项目建设地安装安全净水处理设备，并在两周内完成安装作业；
6. 设备安装完毕后，中标单位需协助项目建设学校办理水质检测报告及工程验收函，并将报告及验收函原件提交给中华环境保护基金会；
7. 安全饮用水设备安装完成后，中标单位需指导当地学校负责人学会独立进行设备的日常保养工作，并留下详细具体的联系方式，便于当设备出现问题时，学校负责人可以与中标方迅速取得联系；
8. 中标单位须与项目建设学校保持定期沟通，了解设备运行情况，并向中华环境保护基金会定期反馈；
9. 中标单位需在设备安装完毕后，设计设备后五年的养护维护方案（每年两次），并在与中华环境保护基金会达成一致后，按期保质保量达到项目目标。
10. 投标人的资格和条件：
11. 应当具有独立法人资格，在国内注册的从事设计安装大型水处理设备，提供安全饮用水整体解决方案等领域工作的专业公司，并且从事该行业10年及以上为优。
12. 投标人应当具有相关业务活动的经验，且在三年内有相关活动的承办经验；
13. 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德。

**【投标须知】**

招标文件公布时间：2018年5月3日——2018年5月18日

1. 有意竞标的公司需提供如下资料：

1、投标方简介（应包括法定地址、注册地点、业务范围、经营状况、经营规模及主要客户名单）。

2、投标方具有自身的安装、售后服务团队，能满足异地施工的专业及技术要求提供相关证明材料。

3、投标方专业从事学校学生直饮水工程成功案例介绍（提供类似捐赠项目案例及售后证明为优），包括相应中小学直饮水工程业绩证明材料及客户使用评价反馈材料，并提供相关的照片或视频资料。

4、投标方所提供设备出水水质符合国家直饮水标准要求，出水水质检测{ PH、臭和味的（等级、强度、说明）、菌落总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、浑浊度、色度、游离余氯、硫酸盐、氟化物、氯化物、氯仿、总硬度、肉眼可见物、重金属（镉、铬、汞、铝、铁、锰、铅、铜、硒、锌、砷）}等项目均达到并优于国家标准，提供类似设备及案例的第三方检测机构出具的水质检测报告。

5、投标方的产品或服务特色及行业优势。

6、投标方有最近一次年检章的营业执照、税务登记证，或者最新的三证合一登记证；法定代表人身份证复印件及其他资信证明材料（需加盖单位公章）。

7、投标报价表。报价总金额不超过95万元，经费包括（1）为五所学校安装净水设备款（云南2所、甘肃1所、河南1所、河北1所），每所学校平均在校学生500人；（2）五年净水设备维护费用，安装之日起五年内每年两次滤芯滤材更换费用。

8、投标人认为有必要提供的其他声明和文件资料。

1. 标书的封装与投递

请各有意竞标公司按照招标文件要求编写投标函，由法定代表人签字、盖章，一式3份，在2018年5月18日前密封送达至下述地址（截止日期以邮戳为准）：

投标地点：北京市东城区广渠门内大街16号环境大厦720室

开始接收标书时间：2018年5月3日

联系人：赵文钺

联系电话：010-67173592

电子邮箱： zhaowenyue@cepf.org.cn